## งานระบบปรับและระบายอากาศ
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [11 empty] | Ref. No. : ................................................................
วันที่ของเอกสาร : ................/................./...............
|  |  | Request for Inspection | [11 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : ............../................./...............
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ................. : ..................
รายการตรวจสอบงานระบบปรับและระบายอากาศ (2nd Fix)
ลำดับ |  | รายการ |  |  |  | พื้นที่ |  |  | ระบบ / งาน / อุปกรณ์ / Function
[9 empty] | £ | Thermostat
[9 empty] | £ | Grill / Louver / Slot
[9 empty] | £ | Switch
[9 empty] | £ | Control Unit
[9 empty] | £ | AHU
[9 empty] | £ | CDU
[9 empty] | £ | FCU
[9 empty] | £ | Volume Damper
[9 empty] | £ | พัดลม (Fan) ระบบ (ระบุ) ___________________________
[9 empty] | £ | Cooling Tower
ข้อมูล / เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ | [8 empty] | £ | Heat Exchange
1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่/ วันที่ _____________________________________ | [7 empty] | £ | Precision Air Unit
| ตามเอกสารแนบจำนวน _______ แผ่น | [7 empty] | £ | ควบคุมระบบปรับอากาศ
2. | เอกสารอนุมัติวัสดุ เลขที่/ วันที่ ______________________________________________ | [7 empty] | £ | ควบคุมระบบระบายอากาศ
3. | อ้างอิง Design Specification ระบบ __________________________________________ | [7 empty] | £ | Chiller Managrment System (CMS)
| งาน______________________ หัวข้อที่ _____________________________________ | [7 empty] | £ | ระบบ Building Managrment System (BMS)
รายการตรวจสอบ |  |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y |  | ผู้รับเหมา | ผู้ควบคุมงาน PAC
[7 empty] | Y | N | Have
A : การเตรียมงาน
1. ความพร้อมการจัดเตรียมงานเพื่อการตรวจสอบ |  |  |  |  | Visual Check
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งเหมาะสมเพียงพอ |  |  |  |  | Visual Check and Conform with Specification
3. ติดตั้งงานตามลำดับขั้นตอน |  |  |  |  | Conform with Specification
4. มี Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติล่าสุดประกอบ |  |  |  |  | Conform with Shop Drawing
การตรวจ
5. มีการจัดการด้านความปลอดภัย (Safety) เพียงพอ |  |  |  |  | Visual Check
B : การติดตั้ง / ทดสอบ
1. ชนิดอุปกรณ์ (Equipment Type) : ………….. (ระบุ) |  |  |  |  | Conform with Specification
2. ตำแหน่ง (Position) |  |  |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing
3. ระดับ (Level) |  |  |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing
4. งานตกแต่งแล้วเสร็จพร้อมติดตั้ง (กรณีติดตั้งบนงานตกแต่ง ภายใน) |  |  |  |  | Conform with Shop Drawing
5. ทดสอบอุปกรณ์เบื้องต้น :Equipment Test : ……... (ระบุ) |  |  |  |  | Conform with Specification
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PAC 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PAC)(1)
เรียน |  | ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [7 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|  | ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [9 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [9 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………… | [9 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
……………………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | บันทึก : ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | …………………………………………………..……...………………………………………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ _____________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม | [5 empty] | ผู้ควบคุมงาน | [6 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : …………../……........../………...... |  |  |  | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [5 empty] | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [5 empty] | ว-ด-ป : …………../……........../………......
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [17 empty] | FM-OP-08 (AIR-02) 21/08/23