## งานระบบแจ้งเพลิงไหม้
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [12 empty] | Ref. No. : ...................................................................
วันที่ของเอกสาร : ................./................./...............
|  |  | Request for Inspection | [12 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : .............../……......../...............
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ……...... : ……….....
รายการตรวจสอบงานระบบแจ้งเพลิงไหม้ (1st Fix)
ลำดับ |  | รายการ |  |  |  | พื้นที่ |  |  | ระบบ / งาน / อุปกรณ์ / Function
[9 empty] | £ |  | Smoke Detector
[9 empty] | £ |  | Heat Detecto
[9 empty] | £ |  | Pull Manual Alarm
[9 empty] | £ |  | Bell
[9 empty] | £ |  | Horn / Speaker
[9 empty] | £ |  | Strobe Light
[9 empty] | £ |  | ควบคุมระบบแจ้งเพลิงไหม้
£
£
£
ข้อมูล / เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ | [8 empty] | £
1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่/ วันที่ _____________________________________ | [7 empty] | £
| ตามเอกสารแนบจำนวน _______แผ่น | [7 empty] | £
2. | เอกสารอนุมัติวัสดุ เลขที่/ วันที่ ______________________________________________ | [7 empty] | £
3. | อ้างอิง Design Specification ระบบ __________________________________________ | [7 empty] | £
| งาน________________________ หัวข้อที่ ____________________________________ | [7 empty] | £
รายการตรวจสอบ |  |  |  |  | กฎเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (P) | [6 empty] | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y |  |  | ผู้รับเหมา | ผู้ควบคุมงาน PAC
[7 empty] | Y | N | Have
A : การเตรียมงาน
1. ความพร้อมการจัดเตรียมงานเพื่อการตรวจสอบ |  |  |  |  | Visual Check
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งเหมาะสมเพียงพอ |  |  |  |  | Visual Check and Conform with Specification
3. ติดตั้งงานตามลำดับขั้นตอน |  |  |  |  | Conform with Specification
4. มี Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติล่าสุดประกอบ |  |  |  |  | Conform with Shop Drawing
การตรวจ
5. มีการจัดการด้านความปลอดภัย (Safety) เพียงพอ |  |  |  |  | Visual Check
B : การติดตั้ง / ทดสอบ
1. ชนิดท่อ (Pipe Type) |  |  |  |  | Conform with Specification
2. ชนิด (Boxes Type) |  |  |  |  | Conform with Specification
3. ขนาด (Dimension) |  |  |  |  | Conform with Specification
4. ตำแหน่ง (Position) |  |  |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PAC 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PAC)(1)
เรียน |  | ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [7 empty] | เรียน |  |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|  | ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [10 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [9 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………… | [9 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
……………………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | บันทึก : …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | ………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ _____________________________ | [6 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (…….....…………………….……..) | [6 empty] | (………….……………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม | [5 empty] | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน | [6 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : …………../……........../………...... |  |  |  | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [5 empty] | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [6 empty] | ว-ด-ป : ………../……........../………......
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [18 empty] | FM-OP-08 (FP-01), 21/08/23