## Built-in และงานตกแต่ง
Contractor Name and Logo |  | โครงการ ..................................... | [12 empty] | Ref. No. : .....................................................................
วันที่ของเอกสาร : ................../................../...................
|  | Request for Inspection | [12 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : ................/................./...................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : .................... : ......................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติทำงาน BUILT-IN FURNITURE และงานตกแต่ง
ลำดับ | รายการ |  |  |  | พื้นที่ | [6 empty] | กำหนดการทำงาน BUILT-IN FURNITURE และงานตกแต่ง
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ___________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น _______________ ZONE ________________
ตำแหน่ง_________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[12 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ ____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน _______________________________ แผ่น
[12 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ___________________________
[12 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน ___________________________
หัวข้อที่ ______________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  | กฎเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (P) | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[6 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y |  | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PAC
[6 empty] | Y | N | Have
งานตกแต่งภายใน | 1. Line Off-Set ตำแหน่ง |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing
| 2. ความสูง (ระดับ) |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing
| 3. ความพร้อม ความแข็งแรง และสมบูรณ์ |  |  | Conform with Specification and Visual Check
ของพื้น / ผนัง / ฝ้าหรือพื้นที่ที่จะทำงาน
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 1. Sleeve, Opening, Insert |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing | [11 empty] | * Note
| 2. Conduit, Boxes, Wire |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing | [11 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้ว
| 3. อื่นๆ (.......................................) | [14 empty] | ตามเอกสาร Request for M&E Work Inspection
เลขที่ : _______________________________________
วันที่ : ________________________________________
ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง | 1. Sleeve, Opening, Insert, Drain, FCO |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing * | [11 empty] | * Note
| 2. ติดตั้งท่อจริง, ตำแหน่งก๊อกน้ำและ |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing * | [11 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้ว
| วาล์ว | [14 empty] | ตามเอกสาร Request for M&E Work Inspection
| 3. อื่นๆ (.........................................) | [14 empty] | เลขที่ : _______________________________________
วันที่ : ________________________________________
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 1. Sleeve, Opening, Piping, Drain pipe |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing * | [11 empty] | * Note
| 2. Duct size, Silencer, Air discharge rate |  |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing * | [11 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้ว
ตามเอกสาร Request for M&E Work Inspection
| 3. อื่นๆ (..........................................) | [14 empty] | เลขที่ : _______________________________________
วันที่ : ________________________________________
ระบบอื่นๆ (ระบุ)
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [8 empty] | This section for PAC 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PAC)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [8 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [10 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [8 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………… | [8 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
……………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | บันทึก : ………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  | ลงชื่อ ___________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ _____________________________ | [6 empty] | ลงชื่อ _________________________
(………………………….……..) |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..) | [6 empty] | (……………………..…..…..)
โฟร์แมน |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม | [5 empty] | ผู้ควบคุมงาน | [7 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : .………../…………./………….. |  |  | ว-ด-ป : .………../…………./………….. | [5 empty] | ว-ด-ป : .………../…………./………….. | [6 empty] | ว-ด-ป : .………../………./………….
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [17 empty] | FM-OP-08 (INT-01), 21/08/23