## ติดตั้งพื้น และผนังพรีคาส
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [10 empty] | Ref. No. : ..........................................................................
วันที่ของเอกสาร : ..................../.................../.....................
|  |  | Request for Inspection | [10 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : .................../................../…….............
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ...................... : ..........................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติงานติดตั้งพื้นและผนังพรีคาส (แผ่น 1/3)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | พื้นที่ | [5 empty] | กำหนดการทำงานติดตั้งพื้นและผนังพรีคาส
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_____________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น ________________ ZONE _________________
ตำแหน่ง____________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[12 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[12 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[12 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) |  |  |  |  | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PF
[7 empty] | Y | N | Have
ตรวจสอบแผ่นพื้น และผนัง พรีคาส | 1. | ความกว้าง ความยาว และเส้นทะแยงมุม |  | Façade ± 4 mm. | Solid wall ± 6 mm.
| 2 | ความหนา |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 3 | ตำแหน่งของชิ้นส่วนยึดติดตั้ง (Fixture) |  | Façade ± 15 mm. | Solid wall ± 15 mm.
| 4 | การบิด |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 6 mm.
| 5 | การแอ่น |  | L/360 ไม่เกิน 12.5 mm.
| 6 | การผิดรูป และการตั้งฉากของแผ่น (วัดที่ความหนา) |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 7 | ความเรียบของแผ่น รอยร้าว |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 8 | ตำแหน่งของช่องเปิด |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 5 mm.
| 9 | การตั้งฉากของแผ่น (วัดที่ความหนา) |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
งานติดตั้ง (แผ่นพื้น) | 1. | Plan location from building grid datum การเคลื่อนตัวตามระยะราบ |  | ± 25 mm.
| 2 | Top elevation from building elevation datum at component ends ค่าเคลื่อนตัวของระดับบนจากระดับอ้างอิง |  | ± 10 mm. Solid wall
| 3 | Maximum jog in alignment of matching edge ค่าการเหลื่อมที่จุดต่อมาก ที่สุดที่ยอมให้ |  | 25 mm.
| 4 | Joint width ค่าความเคลื่อนตัวของความกว้างรอยต่อ |  | ± 12.5 mm.
| 5 | Differential top elevation as erected for units of same design and length ค่าความแตกต่างของระดับบนจากระดับอ้างอิง |  | 20 mm. Field topped
6.25 mm. Pretopped
6.25 mm. hollow core slab
20 mm. untopped roof
| 6 | Bearing length ค่าความเคลื่อนตัวของความยาวของผิวสัมผัสรับน้ำหนัก |  | ± 19.74 mm.
| 7 | Bearing width ค่าความเคลื่อนตัวของความกว้างของผิวสัมผัสรับน้ำหนัก |  | ± 12.5 mm.
| 8 | Differential bottom elevation of exposed hollow core slabs ค่าความแตกต่างของระดับท้องพื้น Hollow core |  | ± 6.25 mm.
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PF Consortium 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PF)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [8 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [10 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [8 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : …...............…………………………………………………………………………………… | [8 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
….............………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | บันทึก : ............…………………………………………………...………………………….………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ |  |  |  |  | ลงชื่อ _____________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม | [5 empty] | ผู้ควบคุมงาน | [5 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : .……….…./……...…..../………… |  |  |  | ว-ด-ป : .……….…./……...…..../………… |  |  |  |  | ว-ด-ป : .……….…./……...…..../………… | [5 empty] | ว-ด-ป : .……….…./……...…..../…………
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [16 empty] | FM-OP-08 (STR-06), 21/08/23
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [10 empty] | Ref. No. : ..........................................................................
วันที่ของเอกสาร : ..................../.................../.....................
|  |  | Request for Inspection | [10 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : .................../................../…….............
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ...................... : ..........................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติงานติดตั้งพื้นและผนังพรีคาส (แผ่น 2/3)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | พื้นที่ | [5 empty] | กำหนดการทำงานติดตั้งพื้นและผนังพรีคาส
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_____________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น ________________ ZONE _________________
ตำแหน่ง____________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[12 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[12 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[12 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) |  |  |  |  | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PF
[7 empty] | Y | N | Have
งานติดตั้ง (ผนัง) | 1 | Plan location from building grid datum การเคลื่อนตัวระยะราบ |  | ± 12.5 mm.
| 2 | Top elevation from nominal top elevation ค่าเคลื่อนตัวของระดับบนจากระดับอ้างอิง |  | ± 12.5 mm. exposed relative to adjacent panel
| 3 | Support elevation from nominal elevation ค่าการเหลื่อมของระดับหูช้างจากระดับอ้างอิง |  | 12.5 mm. Maximum Low 6.25 mm. Maximum High
| 4 | Maximum plumb variation over height of component ค่าการเอียงล้มดิ่งของผนังมากที่สุดที่ยอมให้ |  | 25 mm.
| 5 | Plumb in any 3 meters of element height ค่าการเอียงล้มดิ่งของผนังต่อความสูงผนัง |  | 1/480 mm.
| 6 | Maximun jog in alignment of matching edge ค่าการเหลื่อมที่จุดต่อมากที่สุดที่ยอมให้ |  | 12.5 mm. Maximum Low
| 7 | Joint width (govern over the joint taper) ค่าความเคลื่อนตัวของรอยกว้างของรอยต่อ |  | ± 6.25 mm.
| 8 | Joint taper over height of panel ค่าความเอียงตามแนวความสูงของผนัง |  | 12.5 mm. Maximum Low
| 9 | Joint taper over 3 meters height ค่าความเอียงล้มดิ่งของรอยต่อต่อความสูง |  | 1/325 mm.
| 10 | Maximum jog in alignment of matching faces ค่าการเหลื่อมที่จุดต่อมากที่สุดที่ยอมให้ |  | 10 mm. Exposed to view 19.75 mm. Non-Exposed to view
| 11 | Differential bowing as erected betweenadjacent compoents of the same design ค่าความแอ่นตัวของแผ่น |  | 12.5 mm. Plan 6 mm. Elevation
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [8 empty] | This section for PF Consortium 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PF)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [8 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [10 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [8 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : …...............…………………………………………………………………………………… | [8 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
….............………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | บันทึก : ............…………………………………………………...………………………….………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ |  |  |  |  | ลงชื่อ _____________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) |  |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม |  |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน | [6 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : .……….…./……...…..../………… |  |  |  | ว-ด-ป : .……….…./……...…..../………… |  |  |  |  | ว-ด-ป : .……….…./……...…..../………… | [5 empty] | ว-ด-ป : .……….…./……...…..../…………
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [16 empty] | FM-OP-08 (STR-06), 21/08/23
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [10 empty] | Ref. No. : ..........................................................................
วันที่ของเอกสาร : ..................../.................../.....................
|  |  | Request for Inspection | [10 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : .................../................../…….............
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ...................... : ..........................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติงานติดตั้งพื้นและผนังพรีคาส (แผ่น 3/3)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | พื้นที่ | [5 empty] | กำหนดการทำงานติดตั้งพื้นและผนังพรีคาส
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_____________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น ________________ ZONE _________________
ตำแหน่ง____________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[12 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[12 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[12 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) |  |  |  |  | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PF
[7 empty] | Y | N | Have
งานระบบ | 1 | Sleeve สำหรับงานระบบ |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | * Note
| 2 | Block out & openning สำหรับงานระบบ |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้วตาม
| 3 | Inserts วัสดุฝังสำหรับงานระบบ |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | เอกสาร Request for M&E Work Inspection
| 4 | Anchor bolts น็อตยึด |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | เลขที่ : __________________________________________
| 5 | Soil,drain,vent pipe ท่อส้วม ท่อระบายน้ำ และท่อระบายอากาศ |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | วันที่ : ___________________________________________
| 6 | Floor duct ท่อฝังพื้นคอนกรีต |  | ตามรายการแบบงานระบบ
| 7 | Grounding การต่อสายดิน |  | ตามรายการแบบงานระบบ
| 8 | Electrical conduits floor/wall ท่อร้อยสายในพื้น/ผนัง |  | ตามรายการแบบงานระบบ
| 9 | Electrical boxes แผงไฟฟ้า |  | ตามรายการแบบงานระบบ
อื่นๆ (ระบุ)
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PF Consortium 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PF)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [8 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [10 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [8 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : …...............…………………………………………………………………………………… | [8 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
….............………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | บันทึก : ............…………………………………………………...………………………….………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ |  |  |  |  | ลงชื่อ _____________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) |  |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม |  |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน | [6 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : .……….…./……...…..../………… |  |  |  | ว-ด-ป : .……….…./……...…..../………… |  |  |  |  | ว-ด-ป : .……….…./……...…..../………… | [5 empty] | ว-ด-ป : .…..….../……...…..../…......…
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [16 empty] | FM-OP-08 (STR-06), 21/08/23