## หล่อ และผลิตแผ่นพรีคาส
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [10 empty] | Ref. No. : .................................................................................
วันที่ของเอกสาร : ...................../......................./......................
|  |  | Request for Inspection | [10 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : .................../....................../.......................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ................... : ......................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติหล่อ หรือผลิตแผ่นคอนกรีตพื้น และผนังพรีคาส (แผ่น 1/2)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | พื้นที่ | [5 empty] | กำหนดการทำงานผลิตแผ่นคอนกรีตพื้นและผนังพรีคาส
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_____________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น ________________ ZONE _________________
ตำแหน่ง____________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[12 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[12 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[12 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) |  |  |  |  | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PACNS
[7 empty] | Y | N | Have
Mold / แบบหล่อคอนกรีต | 1 | ความเรียบของพื้นแบบหล่อ |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 2 | ระดับของพื้นแบบหล่อ |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 3 | ความยาว |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 4 | ความกว้าง |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 5 | เส้นทะแยงมุม |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 6 | ความยาวเส้นทะแยงมุมที่แตกต่าง |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 7 | ระดับแบบข้าง |  | Façade ± 3 mm. | Solid wall ± 3 mm.
| 8 | ระดับของชิ้นส่วนยึดติดตั้ง(Fixture) |  | Façade ± 5 mm. | Solid wall ± 10 mm.
| 9 | การตั้งฉากของแบบข้าง |  | Façade ± 2 mm. | Solid wall ± 2 mm.
| 10 | อื่นๆ (...............................................)
Reinforcem/ การเสริมแรง | 1 | จำนวนและขนาดของเหล็ก (Number of rebar) |  | Conform with Specification
| 2 | ระยะห่างของเหล็ก (Spacing) |  | Conform with Specification
| 3 | ระยะหุ้มเหล็กเสริม (Concrete Covering) |  | Conform with Specification
| 4 | ความสะอาดของเหล็กเสริม(Cleanliness) |  | Conform with Specification
| 5 | อื่นๆ (...............................................)
Opening/ Block Out/ ช่องเปิด | 1 | ประตู |  | Conform with Specification
| 2 | หน้าต่าง |  | Conform with Specification
| 3 | อื่นๆ (...............................................) |  | Conform with Specification
Equipment & Tools/ อุปกรณ์และเครื่องมือ | 1 | Poker vibrators / เครื่องสั่นโป๊กเกอร์ |  | Visual Check
| 2 | Spare vibrators / เครื่องสั่นสะเทือนแบบพิเศษ |  | Visual Check
| 3 | Compressed air supply / hoses / เครื่องจ่ายแรงดัน / สายยาง |  | Visual Check
| 4 | อื่นๆ (...............................................)
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PACNS 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PACNS)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [8 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [10 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [8 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : …………..……………………………………………………………………………… | [8 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
……………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | บันทึก : …........…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ |  |  |  |  | ลงชื่อ _____________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) |  |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม |  |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน | [5 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : .………../ .………./ .………. |  |  |  | ว-ด-ป : .………../ .………./ .………. |  |  |  |  | ว-ด-ป : .………../ .……..…./ .…….…. | [5 empty] | ว-ด-ป : .………../ .………./ .……….
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [16 empty] | FM-OP-08 (STR-07), 21/08/23
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [10 empty] | Ref. No. : .................................................................................
วันที่ของเอกสาร : ...................../......................./......................
|  |  | Request for Inspection | [10 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : .................../....................../.......................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ................... : ......................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติหล่อ หรือผลิตแผ่นคอนกรีตพื้น และผนังพรีคาส (แผ่น 2/2)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | พื้นที่ | [5 empty] | กำหนดการทำงานผลิตแผ่นคอนกรีตพื้นและผนังพรีคาส
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_____________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น ________________ ZONE _________________
ตำแหน่ง____________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[12 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[12 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[12 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) |  |  |  |  | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PACNS
[7 empty] | Y | N | Have
Cleanliners and Final Check/ การทำความสะอาดและการตรวจสอบ | 1 | Cleanliness / การรักษาความสะอาด |  | Visual Check
| 2 | Oiled / Prepared / ทาน้ำมัน / เตรียมพร้อม |  | Visual Check
งานระบบ | 1 | Sleeve สำหรับงานระบบ |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | * Note
| 2 | Block out & openning สำหรับงานระบบ |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้วตาม
| 3 | Inserts วัสดุฝังสำหรับงานระบบ |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | เอกสาร Request for M&E Work Inspection
| 4 | Anchor bolts น็อตยึด |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | เลขที่ : _________________________________________________
| 5 | Soil,drain,vent pipe ท่อส้วม ท่อระบายน้ำ |  | ตามรายการแบบงานระบบ | [10 empty] | วันที่ : ___________________________________________________
และท่อระบายอากาศ
| 6 | Floor duct ท่อฝังพื้นคอนกรีต |  | ตามรายการแบบงานระบบ
| 7 | Grounding การต่อสายดิน |  | ตามรายการแบบงานระบบ
| 8 | Electrical conduits floor/wall ท่อร้อยสายในพื้น/ผนัง |  | ตามรายการแบบงานระบบ
| 9 | Electrical boxes แผงไฟฟ้า |  | ตามรายการแบบงานระบบ
| 10 | Column conduit ท่อร้อยสายไฟในเสา |  | ตามรายการแบบงานระบบ
| 11 | อื่นๆ (..........................................)
อื่นๆ (ระบุ)
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PACNS 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PACNS)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [8 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [10 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [8 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : …......…………………………………………………………………………………… | [8 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
……………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | บันทึก : …........…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ |  |  |  |  | ลงชื่อ _____________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) |  |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม |  |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน | [6 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : .………../ .………./ .………. |  |  |  | ว-ด-ป : .………../ .………./ .………. |  |  |  |  | ว-ด-ป : .………../ .………./ .………. | [5 empty] | ว-ด-ป : .………../ .………./ .……….
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [16 empty] | FM-OP-08 (STR-07), 21/08/23