## FM-OP-42 (AIR-01)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปรับปริมาณลม (Terminal Air Balance Sheet)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : | งานปรับปริมาณลม (Terminal Air Balance Sheet)
| รายละเอียด : | ระบบกระจายลมเย็นแบบแปรเปลี่ยนปริมาณลมเย็น (Variable Air Volume " VAV " ) คือ เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปริมาณการจ่ายลม
ของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ช่วยให้ได้แรงลม และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อผู้อาศัยภายในอาคาร ประเภทหนึ่ง ต่างจากระบบปริมาตร
อากาศคงที่ (Constant Air Volume " CAV ") ซึ่งจ่ายกระแสลมคงที่ที่อุณหภูมิแปรผัน
|  |  | รูป เทอร์มินัลยูนิต VAV อย่างง่าย | รูปของวัสุดอุปกรณ์ VAV
รูปแสดงระบบการทำงานของ VAV
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-01), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-01).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปรับปริมาณลม (Terminal Air Balance Sheet)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
Test | Description |  | Design | Initial |  | Balancing |  |  | Final |  |  | Measuring
Point |  |  | Flow | Flow | % | Flow |  | % | Flow |  | % | from VAV
No. |  |  | (CFM) | (CFM) | Flow | (CFM) |  | Flow | (CFM) |  | Flow | Type | Number
Total Air Flow
Test Results
Fail |  |  | Pass | [5 empty] | Acceptance
Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model | [5 empty] | Serial No.
Notes
1) Data Accept Only +/- 10% of Design Air Flow
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-01), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) | ) |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( | ) |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-01), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-01).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปรับปริมาณลม (Terminal Air Balance Sheet)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ข้อดีของระบบกระจายลมเย็นแบบแปรเปลี่ยนปริมาณลมเย็น (Variable Air Volume "VAV") มีดังนี้
|  | ê | ช่วยประหยัดพลังงาน
|  | ê | ใช้เงินลงทุนไม่สูง
|  | ê | สามารถควบคุมอุณหภูมิได้หลายโซน
ได้อย่างอิสระ
|  | ê | ปราศจากเสียงดังรบกวน
|  | ê | สามารถโยกย้ายหัวจ่ายได้อย่างง่ายดาย
| 1. | ประหยัดพลังงาน
ระบบ VAV เป็นระบบที่ประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบปริมาณลมคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่โหลดลดลงในอาคาร
ประเภทสำนักงานสถานศึกษา และโรงงาน ในช่วงวันหนึ่งๆ โหลดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น มีคนเข้าๆ ออกๆ มีการปิด-เปิด
ไฟ หรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนในบางขณะ แต่ที่แน่ๆ ก็คือรูปลักษณะของตัวอาคารเองมีส่วนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาคาร
ที่มีผนังเป็นกระจกโดยรอบในช่วงเวลาต่างๆ กัน และทิศทางต่างกัน ผนังแต่ละด้านจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันสภาวะ
ต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวทำให้โหลดเปลี่ยนแปลงไป ในระบบ VAV เมื่อโหลดลดลง ปริมาณลมจ่ายก็จะลดลง พัดลมก็จะทำงานน้อยลง เรา
จึงสามารถประหยัดพลังงานในส่วนนี้ได้ นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศได้อีกเนื่องจากโหลดลดลง เมื่อเทียบกับ
ระบบปริมาณลมคงที่ ซึ่งจะต้องจ่ายลมคงที่ตลอดเวลา จึงไม่มีการประหยัดพลังงานในส่วนพัดลมนี้ แต่ก็ยังคงประหยัดพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศเนื่องจากโหลดลดลงได้เช่นกัน
| 2. | ค่าลงทุนถูก
ระบบ VAV เป็นระบบที่ติดตั้งง่าย ระบบควบคุมก็ง่ายๆ ไม่มีการผสมลม ไม่มีการปรับสมดุลที่สำคัญคือปริมาณลมรวมน้อยกว่า
แบบปริมาณลมคงที่ทั้งนี้เพราะการคำนวณโหลดของระบบนี้จัดแบ่งเป็นโซนๆ (Block Load Basis) เนื่องจากแต่ละโซนจะมีโหลดมาก
ที่สุดที่เวลาต่างกันปริมาณลมรวมที่สูงสุดของระบบ VAV จึงน้อยกว่าผลรวมของโหลดที่มากที่สุดของแต่ละโซน ซึ่งถ้าเป็นระบบ
ปริมาณลมคงที่แล้วจะต้องจ่ายลมที่มากที่สุดของแต่ละโซนตลอดเวลา จากข้อแตกต่างอันนี้เอง ทำให้เราสามารถลดขนาดเครื่องส่ง
ลมเย็น (Air Handling Unit) ท่อลม พัดลม และแผงกรองอากาศสำหรับระบบ VAV ลงได้ ซึ่งทำให้ราคาถูกลงด้วย
| 3. | ควบคุมอุณหภูมิได้หลายโซนโดยอิสระ
สำหรับอาคารที่แต่ละโซนต้องการควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกันไป ระบบ VAV เป็นระบบที่เหมาะที่สุด เพราะการใช้เครื่องส่ง
ลมเย็นเพียงชุดเดียว ประกอบกับอุปกรณ์ของระบบ VAV ก็สามารถควบคุมอุณหภูมิของโซนต่างๆ ได้ตามที่แต่ละโซนต้องการโดย
อิสระขณะที่ถ้าเป็นระบบปริมาณลมคงที่จะต้องใช้เครื่องส่งลมเย็นหลายๆ ชุด หนึ่งชุดต่อหนึ่งโซนที่ต้องการอุณหภูมิแตกต่างกันทำให้
ต้องเสียเนื้อที่สำหรับตั้งเครื่องส่งลมเย็นเพิ่มขึ้น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-01), 26/07/23
| 4. | ปราศจากเสียงรบกวน
เนื่องจากอุปกรณ์ของระบบ VAV เช่น กล่องควบคุมปริมาณลม และท่อลมชนิดอ่อน ช่วยเก็บเสียงไปได้มาก ทำให้เสียงจากระบบ
ปรับอากาศเข้ามารบกวนภายในห้องได้น้อยมาก
| 5. | โยกย้ายหัวจ่ายได้ง่าย
อันนี้มีข้อจำกัดที่ฝ้าจะต้องเป็นแบบที-บาร์ (T-bar) เพราะหัวจ่ายของระบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสลอต (Slot Diffuser) ซึ่งมีความ
ยาวมาตรฐานเท่ากับแผ่นฝ้าที-บาร์ เมื่อต้องการย้ายตำแหน่งหัวจ่ายก็เพียงแต่ถอดสกรูยึดออก แล้วยกไปตั้งบนตำแหน่งใหม่ โดยยก
แผ่นฝ้าเดิมไปเปลี่ยนกับแผ่นฝ้าตำแหน่งใหม่ด้วย ปัญหาเรื่องท่อลมที่ต่อจากกล่องควบคุมปริมาณลมไปยังหัวจ่ายลมก็ไม่มี เนื่องจาก
ใช้ท่อสมอ่อนอยู่แล้ว วิธีนี้ลดปัญหาเรื่องการติดตั้งหัวจ่ายสำหรับบริเวณที่มีการกั้นห้องใหม่ลงได้อย่างมาก
ถ้าพูดถึงการทำงานของระบบ VAV จัดว่าเป็นระบบที่ดีกว่าระบบปริมารลมคงที่แต่ก็ยังด้อยกว่าระบบรีฮีท เพราะเมื่อโหลด
ลดลง ระบบ VAV ก็ไม่สามารถควบคุมความชื้นตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้ระบบ VAV ในสมัยก่อนยังมีปัญหาที่ว่า เมื่อโหลดลดลง
มาก จนเกือบไม่มีโหลดเลย ปริมาณลมก็จะลดลงมาก มาก จนปริมาณลมหมุนเวียนไม่เพียงพอ ทำให้คนที่อยู่รู้สึกอึดอัด จึงได้มีการ
พัฒนาระบบขึ้นใหม่ เรียกว่า VAV รีฮีท ซึ่งเป็นการรวมระบบ VAV และระบบรีฮีทเข้าด้วยกันโดยที่ระบบ VAV ก็ยังคงทำหน้าที่
โดยปกติต่อเมื่อโหลดลดลงมา จนปริมารลมลดลงต่ำสุดจนถึงค่า ๆ หนึ่ง คือประมาณ 30% ของปริมาณลมทั้งหมด ก็จะถูกควบคุม
ไม่ให้ปริมาณลมลดลงไปอีก ต่อจากนั้นระบบรีฮีทก็จะเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิแทนระบบ VAV ต่อไป จนมีโหลดเพิ่มขึ้น
ก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิม ระบบ นี้จึงจัดว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-01), 26/07/23