## FM-OP-42 (AIR-09)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องจ่ายลมเย็น (Fan Coil Unit)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : | เครื่องจ่ายลมเย็น (Fan Coil Unit)
| รายละเอียด : | เครื่องจ่ายลมเย็น (Fan Coil Unit) เป็นส่วนที่อยู่ภายในห้องเรียกว่า Indoor Unit หรือ Evaporator Unit และส่วนที่อยู่นอกห้องเรียกว่า
Outdoor Unit หรือ Condensing Unit โดยทั้ง 2 ส่วนอาจเรียกรวมกันเป็น ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
อุปกรณ์หลักของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) นั้นมีอยู่ 4 ส่วน
|  | 1. | คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นหัวใจหลักของการทำงานในระบบอัดไอ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความดันของสารทำ
ความเย็น ทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนได้ครบวงจรของระบบอัด
|  | 2. | คอยล์ร้อน (Condensing) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากไอเป็นของเหลว โดยการใช้พัดลม
ดูดอากาศมาระบายความร้อนให้กับสารทำความเย็นในแผงคอยล์ร้อน
|  | 3. | วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ลดความดันของสารทำความเย็นหลังจากผ่านคอยล์ร้อน ซึ่งทำ
ให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวความดันสูงเป็นของเหลวผสมไอ (Mixture หรือ 2-Phases) ที่มีความดันต่ำ
|  | 4. | คอยล์เย็น (Evaporator) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวผสมไอ ให้กลายเป็นไอ
อย่างสมบูรณ์ (ไออิ่มตัว) โดยการใช้พัดลมดูดอากาศจากภายในห้องปรับอากาศผ่านแผงคอยล์เย็น ซึ่งทำให้สารทำความเย็น
รับความร้อนจากอากาศและเดือดกลายเป็นไอ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-09), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-09).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องจ่ายลมเย็น (Fan Coil Unit)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
1. Data of FCU
Brand | FCU : |  | Model | FCU : |  |  |  |  | Serial No. |  | FCU :
| Motor : |  |  | Motor : | [6 empty] | Motor :
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
1.1 General Data
1.1.1 Cooling Cap. (Total/Sensible) : Btuh
1.1.2 Seek
1.1.3 COP
1.1.4 Power Consumption : W
1.1.5 Running Current : A
1.1.6 Pressure Reducer Control : W
1.1.7 Refrigerant (Fully Charge) : gr
1.1.8 Power Supply : V/Ph/Hz
1.2 Indoor Unit
1.2.1 Supply Air : cfm
1.2.2 Relative Humidity : %
2. Control Panel
2.1 Circuit Breaker Rating : Amp.
2.2 Line Voltage : Volt
2.3 Motor Running Current : Amp.
2.4 Overload Setting : Amp.
3. Room Condition Measuring
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
3.1 Average Room Temperature : 25 º C
3.2 Average Sound Level : 45 dB(A)
4. Accessories Activated
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
4.1 Room Thermostat
4.2 Fan Speed Control (Low/Mid/High)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-09), 26/07/23
5. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model | [6 empty] | Serial No.
6. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-09), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย..................................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย…..................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) | ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย….........................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( | ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-09), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-09).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องจ่ายลมเย็น (Fan Coil Unit)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
| 1. | รายละเอียดการตรวจวัดประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
|  | 1.1 | ตรวจวัดกำลังไฟฟ้าขณะใช้งานจริง ด้วยเครื่องมือ Digital Power Meter
|  | 1.2 | ตรวจวัดอัตราการหมุนเวียนอากาศ ด้วยเครื่องมือ Anemometer
|  | 1.3 | ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศด้านอากาศเย็นจ่าย และด้านอากาศเย็นกลับ ด้วยเครื่องมือ Tempereture
& Humidity Meter
|  | 1.4 | ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อมบริเวณที่อากาศระบายความร้อนเข้าคอยล์ร้อน (Condenser) ด้วย
เครื่องมือ Tempereture & Humidity Meter
|  | ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้า |  |  | ตรวจวัดค่าอัตราการจ่ายลมเย็น
|  | ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ |  |  | ตรวจวัดหาภาระโหลดความเย็น
ของอากาศด้านลมเย็นจ่ายและลมเย็นกลับ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (AIR-09), 26/07/23
| 2. | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่า
|  | 2.1 | Digital Power Meter
|  | 2.2 | Anemometer
|  | 2.3 | Tempereture & Humidity Meter
|  | 2.4 | Air Quality Meter
|  | 2.5 | Pressure And Temperature Probe Refrigeration
|  | Digital Power Meter |  |  | Anemometer
|  | Tempereture & Humidity Meter |  |  | Air Quality Meter
Pressure And Temperature Probe Refrigeration
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (AIR-09), 26/07/23
| 3. | ข้อกำหนดการใช้สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (AIR-09), 26/07/23