## FM-OP-42 (EE-06)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบทีวีรวม (Master Antenna Television System)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : |  | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)
| อุปกรณ์ : |  | ระบบทีวีรวม (Master Antenna Television System : MATV)
| รายละเอียด : |  | ระบบทีวีรวม (Master Antenna Television System : MATV) หมายถึง วิธีการกระจายสัญญาณ โทรทัศน์ และเอฟเอ็ม ไปยังจุดต่างๆ
ภายในอาคารเป็นจำนวนหลายๆ จุด ซึ่งอาจเป็นภายในอาคารเดียวกัน หรือ ในกลุ่มอาคารบริเวณใกล้เคียงกันโดยใช้สายอากาศ
เพียงชุดเดียว ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้จานดาวเทียมเป็นตัวรับสัญญาณแทนสายอากาศ เพราะสามารถให้สัญญาณที่คมชัดกว่าสายอากาศ
สังเกตว่าในปัจจุบันนี้ตามตึกสูง คอนโดมิเนียม โรงแรม อพาร์ทเมนท์ หอพัก ฯลฯ ก็นิยมติดตั้งจานดาวเทียมไว้เพื่อรับสัญญาณ
แล้วจึงนำสัญญาณที่ได้มาส่งเข้าระบบทีวีรวม MATV
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-06), 26/07/23
MATV ประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วนคือ
|  | 1. | ส่วนรับสัญญาณทีวีเข้าระบบ
ระบบภาคพื้นดิน โดยหันแผงก้างปลาไปตามเสาส่งต่างๆแล้วรวมสัญญาณส่งลงไปตามอาคารตามสายส่ง แต่ปัญหาของทีวีใน
ระบบอนาลอก ก็คือ คุณภาพของสัญญาณจะไม่ดี จึงนิยมติดจานดาวเทียมซึ่งจะทำให้คุณภาพของสัญญาณดีมาก คมชัดทุกช่อง ไม่เป็นเงา
ไม่มี ปัญหาเรื่องเสียงและภาพ เราสามารถตั้งจานหลักๆ เพียงจานเดียวก็รับสัญญาณได้หลายๆ ข่อง แต่จะต้องมีการติดตั้งเครื่องรับหรือ
Receiverจำนวนมากเพื่อแปลงสัญญาณดาวเทียมให้เป็นสัญญาณทีวีเพื่อส่งไปยังระบบสายสัญญาณของอาคาร
|  | 2. | ภาคขยายสัญญาณทีวี
ทีวีแต่ละเครื่องจะรับสัญญาณได้ดีที่ความแรงของสัญญาณ 60 – 80 dB หากน้อยกว่า 60 dB ภาพจะมีการรบกวนมากจะเป็นเม็ดๆ
หรือเรียกตามระบบทีวีอนาลอกว่าเป็นหิมะ (Snow) หากมากเกิน 80 dB ภาพจะหยาบสีเข้มเกินไป เกิดการเหลื่อมของสีมาก โดยทั่วไป
แล้วจะมีการออกแบบให้มีความแรงสัญญาณอยู่ประมาณ 70 dB
|  | 3. | ส่วนกระจายสัญญาณทีวีไปตามจุดต่างๆ
ส่วนกระจายสัญญาณจะทำหน้าที่หลักๆ กระจายสัญญาณทีวีให้เหมาะสมในแต่ละจุด และทำหน้าที่กำหนดความต้านทานรวมที่
75 โอห์ม กระจายสัญญาณไปในแต่ละจุดนั้นจะต้องมีการออกแบบให้ทุกจุดได้รับสัญญาณในช่วง 60 – 80 dB
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-06), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-06).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบทีวีรวม (Master Antenna Television System)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  |  | จาก | :
โครงการ : | [5 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System) |  |  |  | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : | [5 empty] | วันที่ | :
1. Data of Master Antenna Television System
Brand : |  |  |  | Tyep / Model :
Serial : |  |  |  | Installation Area :
2. Visual Inspection And Safety Check
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
2.1 Equipment Check
2.2 Satellite Dish Check
2.3 Receiver Check
2.4 Channel Amplifier Check
2.5 Final Amplifier Check
2.6 Booster Amplifier Check
2.7 Uninterruptible Power Supply (Ups)
2.8 Installation Check
2.9 Cable Indentification
2.10 Check The Ventilation In The Room
2.11 Rack For Matv
2.12 Cleaning
3. Control Functional Test
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
3.1 Receiver
3.2 Channel Amplifier
3.3 Final Amplifier
3.4 Booster Amplifier
4. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (EE-06), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (EE-06), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-06).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบทีวีรวม (Master Antenna Television System)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [5 empty] | จาก | :
โครงการ : | [6 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System) |  |  |  | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [6 empty] | วันที่ | :
Item | CH-Name | CH-RF-MHz | เลขที่ช่อง รายการ | ดาวเทียมที่รับ |  | Signal Level (dB) |  | Function (Audio Visual) ระหว่าง 60-80 |  |  |  | Remark
[8 empty] | Pass |  | Improve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Test Visual Signal : |  |  |  |  | Serial Number :
Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [8 empty] | FM-OP-42 (EE-06), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [8 empty] | FM-OP-42 (EE-06), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-06).3
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบทีวีรวม (Master Antenna Television System)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ระบบ Digital MATV
มาตรฐาน DVB-T2
DVB-T2 ย่อมาจาก Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial เป็นมาตรฐานที่องค์การ Digital Video
Broadcasting Project (DVB) เริ่มพัฒนาปรับปรุงมาจากมาตรฐาน DVB-T ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 โดยการนำเทคโนโลยีการผสมสัญญาณ
และการเข้ารหัสแบบใหม่มาใช้สำหรับการส่งส่งสัญญาณประเภท เสียง วิดีโอและข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่ามาตรฐาน DVB-T
ประมาณ 1.5 เท่า
ความแตกต่างของกระบวนการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบแอนะล็อก และดิจิตอล
มาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณ โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการใช้
คลื่นความถี่ดีที่สุด สามารถมีช่อง รายการโทรทัศน์จำนวนมากเพียงพอสำหรับการจัดสรรให้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคธุรกิจ
คุณลักษณะของสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
| - | ความสามคุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัด มีจำนวนช่องมากขึ้น ณ ที่ความถี่หนึ่ง
| - | ความสามารถในการกำจัดสัญญาณรบกวนออกไปเพื่อให้เกิด สัญญาณภาพที่คมชัดที่สุด หากเกิดสัญญาณรบกวน สัญญาณ
ดิจิตอลที่เกิดขึ้นนี้จะเรียกว่า Digital Cliff ดังแสดงในรูปด้านล่าง เมื่อสัญญาณเริ่มเข้าใกล้ระยะดังกล่าวจะเกิดอาการเสียงแตก ส่วน
ดังแสดงในรูปด้านล่าง เมื่อสัญญาณเริ่มเข้าใกล้ระยะดังกล่าวจะเกิดอาการเสียงแตก ส่วน ภาพก็จะแตกออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ
ภาพก็จะแตกออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ และเมื่อสัญญาณอยู่ใน สภาวะที่แย่ที่สุด ภาพก็อาจจะหยุดนิ่งและจอมืดลง แล้วตามด้วยตัวอักษร
แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีสัญญาณ ปรากฏให้เห็นบนจอแทน
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (EE-06), 26/07/23