## FM-OP-42 (EE-13)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)
| อุปกรณ์ : | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
| รายละเอียด : | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) คือ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าของบริเวณต่างๆ เช่น เปิด-ปิดไฟฟ้า
ส่วนกลางภายในอาคาร(Public Area) เปิด-ปิดไฟฟ้าภายนอกอาคาร (Landscape) เปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคาร จอดรถ (Car Park)
เปิด-ปิดไฟฟ้างสนามกีฬา (Stadium) เปิด-ปิดไฟฟ้าส่วนกลางภายในรีสอร์ต หรือแม้แต่ใช้เป็น ระบบหรี่ไฟ (Dimmer System)
ในห้องประชุม หรือห้อง Function Room ของโรงแรมก็ได้ แต่หลักสำคัญของระบบนี้คือ การควบคุมการ เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง
โดยควบคุมผ่านแผงสวิทช์รวม(Central Switch Panel) ผ่านอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ (เพื่อการประหยัดพลังงาน) หรือ ผ่านจอ
Touch Screen หรือ ผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งอาจเรียกชื่อระบบนี้แตกต่างกันเป็นระบบต่อไปนี้
|  | 1. | ระบบควบคุมแสงสว่าง
|  | 2. | ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ
|  | 3. | ระบบ 2 Wire Remote
|  | 4. | ระบบ Full 2 Way Remote
|  | 5. | ระบบ Remote I/O System
|  | 6. | ระบบ Energy Management System (EMS)
|  | 7. | ระบบ Building Management System (BMS)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (EE-13), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-13).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [5 empty] | จาก | :
โครงการ : | [6 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System) |  |  |  | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [6 empty] | วันที่ | :
1. Public Light / Central Lighting System Description Data
Brand : |  |  |  |  | Type / Model :
Serial : |  |  |  |  | Installation Area :
2. Visual Inspection and Safety Check (Public Light / Central Lighting System)
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
2.1 Equipment Lighting Check
2.2 Centralized Lighting Control Check
2.3 Wireless Lighting Control Check
2.4 Dimmer Controls Check
2.5 Motion Sensor Check
2.6 Timer Control Check
2.7 Installation Check
2.8 Cleaning
3. Control Function Test
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
3.1 Centralized Lighting Control Testing
3.2 Wireless Lighting Control Testing
3.3 Dimmer Controls Testing
3.4 Motion Sensor Testing
3.5 Timer Control Testing
4. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-13), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-13), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-13).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักๆ 3 ส่วน คือ
| 1. | ส่วน Input Unit
|  | 1.1 | Key Input Switch Unit (มีแบบ 1,2,3,4 และ 6 Key) With LED Indicator (หน้ากากรุ่นใหม่สวยงาม)
|  | 1.2 | Motion Sensor Unit
|  | 1.3 | Light Sensor Unit (สามารถปรับก้มเงยได้)
|  | 1.4 | Contact Input Unit
|  | 1.5 | Touch Screen Unit (Colour)
| 2. | ส่วน Output Unit
|  | 2.1 | 4 Channel Relay Unit
|  | 2.2 | 8 Channel Relay Unit
|  | 2.3 | 4 Channel Relay Control Terminal Unit (T/U)
|  | 2.4 | 1 Channel Relay Contact Unit (16A.)
|  | 2.5 | 1 Channel Relay Contact Unit (20A.)
|  | 2.6 | 1 Channel Dimmer 0-10V. Unit (with Relay On/Off)
|  | 2.7 | 2 Channel Dimmer Unit
|  | 2.8 | 8 Channel DALI Dimmer Unit
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (EE-13), 26/07/23
| 3. | ส่วน System Support Unit
|  | 3.1 | Power Supply Unit
|  | 3.2 | SCS Bus Interface Unit (Network Bridge)
|  | 3.3 | PC Interface & Web Server Unit
|  | 3.4 | Computer Desktop (For All Control , Monitoring & Alarm)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (EE-13), 26/07/23
Key Input Switch Unit
Motion Sensor Unit
Light Sensor Unit
Contact Input Unit
Touch Screen Unit
ภาพรวมของระบบ
4 Channel Relay Unit
8 Channel Relay Unit
4 Channel Relay Control
Terminal Unit (T/U)
1 Channel Relay Contact
Unit (16A.)
1 Channel Relay Contact
Unit (20A.)
1 Channel Dimmer 0-10V. Unit
2 Channel Dimmer Unit
8 Channel DALI Dimmer Unit
Power Supply Unit
SCS Bus Interface Unit
PC Interface & Web Server Unit
Computer Desktop