## FM-OP-42 (EE-19)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
งานระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System)
Testing & Commissioning
General Information
ระบบ : | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System)
อุปกรณ์ : | ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS)
รายละเอียด : | ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS) คือ ระบบอัตโนมัติที่นำเข้ามาใช้ในการควบคุมให้การผลิต
การส่งพลังงาน และการจัดการด้านอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 ระบบ ดังนี้
| 1. | ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน (Home Energy Management System : HEMS)
| 2. | ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management System: BEMS)
| 3. | ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management System: FEMS)
| 1. | ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน (Home Energy Management System : HEMS) เป็นระบบที่เชื่อมโยงอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเข้าด้วยกัน โดยสามารถแสดงสถานการณ์ใช้ไฟฟ้า เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริเวณ
ต่างๆ ในบ้านในช่วงเวลานั้น เป็นต้น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (EE-19), 26/07/23
| 2. | ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management System: BEMS) เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการ ควบคุม
และติดตามระบบพลังงานต่างๆ ภายในอาคาร (เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟแสงสว่าง เป็นต้น) โดยจะรวบรวมข้อมูลที่ตรวจ
วัดในส่วนต่างๆ ประมวลผล และส่งข้อมูลที่จำเป็น ให้ผู้ควบคุมระบบของอาคารเข้าใจถึงการลักษณะการใช้พลังงานในอาคาร
อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารต่อไป
| 3. | ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management System: FEMS) เป็นระบบการจัดการพลังงาน
ในอนาคตที่จัดการและควบคุมพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน FEMS เป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุดหาก
เปรียบเทียบกับ HEMS หรือ BEMS ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานต่างๆ แตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
กระบวนการผลิตของโรงงานนั้นๆ ซึ่งจะต่างออกไปในกรณีของ BEMS ซึ่งแม้อาคารต่างๆ จะมีการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ออกไปในรายละเอียด แต่หน้าที่หลักของ BEMS มักจะอยู่ที่การควบคุมระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ
(Heating Ventilationand Air Conditioning : HVAC) ระบบควบคุมแสงสว่างในอาคาร การรวบรวมข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์
การควบคุมการทำงานของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานในอาคาร การควบคุมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (EE-19), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-19).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
งานระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  | จาก | :
โครงการ : |  |  |  |  | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System) |  |  | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : |  |  |  |  | วันที่ | :
1. Data of EMS
PC Work Station : |  | Oper Ating System : |  |  | Power :
Type : |  | Speed : |  |  | Processor :
CPU : |  | Screen Size : |  |  | Memory :
Ram (GB): |  | Ports / Slots : |  |  | Operator Display :
Hard Disk (GB): |  | Control Unit : |  |  | DI/DO/AI/AO Module :
2. VisuaI Inspection
Description |  | Fail |  |  | Pass
2.1 Pre Commissioning Inspection
2.1.1 Postion
2.1.2 Level
2.1.3 Number
2.1.4 Support Testing
2.1.5 Wire Mark Cable
2.1.6 Cleaning
3. Continuity Test
Description |  | Fail |  |  | Pass
3.1 Electrical Test
2.1 Time Program Control On / Off Status
2.2 Duty Cycling Control On / Off Status
2.3 Auto/Manual
3.2 HVAC Test
3.2.1Time Program Control On / Off Status
3.2.2 Duty Cycling Control On / Off Status
3.2.3 Auto/Manual
3.3 Fire Alarm & Fire Protection
3.3.1 Alarm Signal to Spervising Station
3.3.2 Zone Alarm Signal
3.3.3 Release Magnetically Held Smoke Door
3.3.4 Flow Switch Touble Signal
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-19), 26/07/23
Description |  | Fail |  |  | Pass
3.4 Lift
3.4.1 Time Program Control On / Off Status
3.4.2 Duty Cycling Control On / Off Status
3.4.3 Auto/Manual
3.5 Escalator
3.5.1 Time Program Control On / Off Status
3.5.2 Duty Cycling Control On / Off Status
3.5.3 Auto/Manual
4. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  | วันที่
( ) |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  | อนุมัติโดย............................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  | วันที่
( ) |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-19), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-19).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
งานระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการพลังงาน
1. | Energy Cost Saving ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทันที 5-10% และสามารถวางแผนลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวมากกว่า 50% ลดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานมากกว่า 20%
2. | Operation Cost Saving ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอาคารลงมากกว่า 20% จากการทำ Process Improvement และการรวมระบบควบคุม
ต่างๆมาเป็นระบบเดียว อีกทั้งยังลดความยุ่งยากและระยะเวลาในการดำเนินการเนื่องจากปัญหาที่ต้องใช้บุคคลากรจำนวนมาก
3. | พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานขององค์กรผ่านทาง Smart Device ต่างๆอาทิ คอมพิวเตอร์ Smart Phone และ Tablet
ประเมินผลได้อย่างชัดเจน
4. | สนับสนุนการนำผลการใช้พลังงานมาเป็นตัวประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร รองรับพลังงานสีเขียว
5. | รองรับการเชื่อมต่อกับ Green Technology รูปแบบต่างๆ อาทิ Solar Roof,สถานีรถพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อ HEMS/BEMS/FEMS หลายระบบเหล่านี้ถูกนำมาประกอบรวมเข้าเป็นระบบใหญ่ ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลสื่อสารถึงกัน
และมีการควบคุมการทำงานร่วมกัน HEMS/BEMS/FEMS ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบสมาร์ทกริดซึ่งมีเป้าหมายในการทำให้ส่วนต่างๆ ทำงานสอด
ประสานกันอันจะนำไปสู่การใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักในภาพใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ประโยชน์ด้านอื่นๆ
ที่ตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานในภาพรวม การเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน
ตอบสนองต่อโหลดต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามาในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ HEMS/BEMS/FEMS ยังมีส่วนสำคัญในการทำให้การ
รองรับการส่งคำสั่งอัตโนมัติต่างๆจากหน่วยงานด้านการไฟฟ้ามายังผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาณสภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงของระบบ (Reliability Signal)
สัญญาณราคาในภาวะวิกฤติ (Critical Peak Pricing: CPP) รวมถึงสนับสนุนการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกับระบบเซิร์ฟเวอร์ของผู้ดูแลระบบโครง
ข่ายไฟฟ้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ระบบเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติในระบบใหญ่ทั้ง
ระบบได้ โดยสามารถบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานตั้งแต่ด้านแหล่งผลิตไฟฟ้าไปจนถึงด้านโหลดไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการ
ควบคุมสั่งการที่เป็นลำดับชั้นตั้งแต่ ระบบบริหารจัดการพลังงานของการหน่วยงานด้านไฟฟ้า ระบบ SCADA ของระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ระบบ SCADA ของระบบไมโครกริด ต่อเนื่องลงมาจนถึง HEMS/BEMS/FEMS ที่จะสั่งการสุดท้ายต่อไปยังแต่ละอุปกรณ์
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  | FM-OP-42 (EE-19), 26/07/23
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  | FM-OP-42 (EE-19), 26/07/23