## FM-OP-42 (EE-20)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบบริหารและควบคุมการทำงานระบบผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant Management System)
Testing & Commissioning
General Information
อุปกรณ์ : | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System)
อุปกรณ์ : | ระบบบริหารและควบคุมการทำงานระบบผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant Management System : CMS)
รายละเอียด : | ระบบบริหารและควบคุมการทำงานระบบผลิตน้ำเย็น(Chiller Plant Management System : CMS) คือระบบบริหารและควบคุมการ
ทำงานระบบผลิตน้ำเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้พลังงานน้อยและทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยระบบ
CMS จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็นที่เลือกใช้ Application Program ที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถใช้ควบคุม
และเชื่อมต่อกับ Unit Control Panel (UCP) ของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่องได้โดยตรงโดยไม่มีการดัดแปลงหรือเพิ่มเดิม Interface
Software ใด ๆ ทั้งสิ้นรวมทั้งต้องรองรับ Intemational Protocol เช่น BACNET เพื่อทำการเชื่อมต่อสัญญาณและการควบคุมโดยได้ตรง
(Software Interface) กับระบบ Building Management System (BMS)
ระบบ CMS จะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
| 1. | ส่วน Hardware
| 2. | ส่วน Software
| 3. | อุปกรณ์ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ควบคุม (Transnitter and Controlled Device)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (EE-20), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-20).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบบริหารและควบคุมการทำงานระบบผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant Management System)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  | จาก | :
โครงการ : |  |  |  |  | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System) |  |  | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : |  |  |  |  | วันที่ | :
1. Data of CMS
PC Work Station : |  | Operating System : |  |  | Network Control Module :
Type : |  | Speed : |  |  | VAV Module :
CPU : |  | Screen Size : |  |  | Wall-mounted temperature sensor :
Ram (GB): |  | Humidity sensor : |  |  | Operator Display :
Hard Disk (GB) : |  | Direct Digital Control Module : |  |  | DI/DO/AI/AO Moduie :
2. VisuaI Inspection
Description |  | Fail |  |  | Pass
2.1 Pre Commissioning Inspection
2.1.1 Postion
2.1.2 Level
2.1.3 Number
2.1.4 Support Testing
2.1.5 Wire Mark Cable
2.1.6 Cleaning
3. Continuity Test
Description |  | Fail |  |  | Pass
3.1 HVAC Test
3.1.1 Time Program Control On / Off Status
3.1.2 Duty Cycling Control On / Off Status
3.1.3 Auto/Manual
3.1.4 VAV
3.1.5 Wall-mounted temperature sensor
3.1.6 Humidity sensor
4. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-20), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  | วันที่
( ) |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  | วันที่
( ) |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-20), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-20).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบบริหารและควบคุมการทำงานระบบผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant Management System)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
1. | การออกแบบระบบ CMS
แนวคิดของระบบบริหารจัดการ คือ การนําระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลตรวจสอบและควบคุมการทํางานของระบบอาคารต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อทําให้เกิดผลดังต่อไปนี้
| 1.1 | สภาพอากาศที่เหมาะสมกับผู้อยู่ในอาคาร
| 1.2 | สามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
| 1.3 | ทําให้เกิดการใช้พลังงานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
| 1.4 | ทําให้การบริหารจัดการอาคารมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่แม่นยําและทันสมัย
2. | อุปกรณ์พื้นฐานระบบ CMS
| 2.1 | CMS Workstation จะติดตั้งอยู่ในห้องควบคุมส่วนกลางเพื่อแสดงผลและรับคำสั่งควบคุม
| 2.2 | Network Control Module ทําหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
| 2.3 | Direct Digital Control Module เป็นตัวประมวลผลสัญญาณจากการวัดและส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
| 2.4 | VAV Module เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ท่อส่งลมเย็นเพื่อปรับปริมาณการจ่ายลมเย็นตามภาระความร้อนที่เกิดขึ้น
| 2.5 | Wall-Mounted Temperature Sensor ใช้สําหรับวัดค่าอุณหภูมิเพื่อส่งสัญญาณกลับไปที่ตัวควบคุม
| 2.6 | Humidity Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่วัดค่าความชื้นในท่อส่งลมเย็นและพื้นที่ใช้งานเพื่อส่งสัญญาณกลับไปที่ตัวควบคุม
[5 empty] | CMS Workstation |  | Network Control Module
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (EE-20), 26/07/23
|  |  |  | Direct Digital Control Module |  | VAV Module
|  |  | Wall-Mounted Temperature Sensor |  |  |  | Humidity Sensor
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (EE-20), 26/07/23